| Prüfumfang | Norm-Codierung | Norm-Titel | akkreditiert |
| --- | --- | --- | --- |
| Spurennährstoffe (CAT) Boden | VDLUFA I, D 4.2.1; 1997 | Schätzung des Humusgehaltes aus der Bodenfarbe | nein |
| Staffelpreis CAL-Grund. Boden | VDLUFA I, A 5.1.1; 2016 | Bestimmung des pH-Wertes | ja |
| Staffelpreis CAL-Grund. Boden | VDLUFA I, A 6.2.1.1; 2016 | Bestimmung von Phosphor und Kalium im Calcium-Acetat-Lactat (CAL)-Auszug | ja |
| Staffelpreis CAL-Grund. Boden | VDLUFA I, A 6.2.4.1; 1991 | Bestimmung des pflanzenverfügbaren Magnesiums im Calciumchlorid-Auszug | ja |
| Staffelpreis CAL-Grund. Boden | VDLUFA I, D 2.1; 1997 | Bestimmung der Bodenart des Feinbodens mit der Fingerprobe | ja |
| Staffelpreis CAL-Grund. Boden | VDLUFA I, D 4.2.1; 1997 | Schätzung des Humusgehaltes aus der Bodenfarbe | nein |
| DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden | VDLUFA I, A 5.1.1; 2016 | Bestimmung des pH-Wertes | ja |
| DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden | VDLUFA I, A 6.2.1.2; 1991 | Bestimmung von Phosphor und Kalium im Doppellactat (DL)-Auszug | ja |
| DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden | VDLUFA I, A 6.2.4.1; 1991 | Bestimmung des pflanzenverfügbaren Magnesiums im Calciumchlorid-Auszug | ja |
| DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden | VDLUFA I, D 2.1; 1997 | Bestimmung der Bodenart des Feinbodens mit der Fingerprobe | ja |
| DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden | VDLUFA I, D 4.2.1; 1997 | Schätzung des Humusgehaltes aus der Bodenfarbe | nein |
| HM 9212 Schwermetalle (Boden AbfKlärV) | DIN EN 16170; 2017-01 | Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES); Deutsche Fassung EN 16170:2016 | ja |
| HM 9212 Schwermetalle (Boden AbfKlärV) | DIN EN 16175-1; 2016-12 | Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Quecksilber - Teil 1: Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS); Deutsche Fassung EN 16175-1:2016 | ja |
| HM 9409 PCB + Benzo(a)pyren Boden | DIN EN 17322; 2021-03 | Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD); Deutsche Fassung EN 17322:2020 | ja |
| HM 9409 PCB + Benzo(a)pyren Boden | DIN ISO 18287; 2006-05 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) (ISO 18287:2006) | ja |